大理大学实验室安全风险评价表

实验室名称：                                                                  房    间   号 ：

用房负责人：                                                                   实验室负责人：

| 序 号 | 项 目 | 评价指标 | 计分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安 全管理 | 责任落实到位，层层签责 | 责任书签订缺一层级(责任书签订到实验房间安全责任 人；每一位使用实验室的教师、学生均需签订安全承诺书) | 10 |  |
|  |  | 实验方案经三人以上专家组或导师组 风险评估，并审核签字 | 审核及签字不规范 | 15 |  |
|  |  | 学习区与实验区分离 | 学习区与实验区未分离 | 15 |  |
|  |  | 隐患及整改 | 隐患未及时进行整改 | 25 |  |
| 2 | 教学科研 工作 | 实验过程中的风险 | 涉及易燃、易爆、强氧化性、强腐蚀性液体的实验，总反 应剂量超过200mL或200g | 25 |  |
|  |  |  | 极端条件(高温>300℃,高压>0.1MP)、低温(<20℃)、 激光、超声波等下进行化学实验 | 15 |  |
|  |  |  | 无文献报道支撑的探索性化学、生物实验 | 15 |  |
|  |  |  | 涉及合成放热实验 | 10 |  |
|  |  |  | 涉及压力实验 | 10 |  |
|  |  |  | 产生易燃气体的实验 | 10 |  |
|  |  |  | 涉及持续加热实验 | 10 |  |
|  |  |  | 使用一般实验室自制设备 | 10 |  |

|  |  |  | 个人防护器具配备不足 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 危险化学 品 | 易燃易爆化学品 | 存储总量在5～20kg或5～20L | 25 |  |
|  |  |  | 存储总量<5kg或5L | 10 |  |
|  |  | 一般危化品 | 存储总量50～100kg或50～100L | 25 |  |
|  |  |  | 存储总量<50kg或50L | 10 |  |
| 4 | 病原微生 物 | 病原微生物存放情况及病原微生物危 险等级 | 存放或使用有活性的病原微生物，对人或其它动物感染性 较弱，或感染后易治愈 | 10 |  |
| 5 | 气瓶 | 存储有毒、易燃气体 | 2瓶 | 25 |  |
|  |  |  | 1瓶 | 10 |  |
|  |  | 存储普通气体 | ≥4瓶 | 15 |  |
|  |  |  | 1～4个 | 5 |  |
| 6 | 压力容器 | 使用简单压力容器数量 | ≥3台 | 25 |  |
|  |  |  | 1～2台 | 10 |  |
| 7 | 射线、激 光设备 | 使用Ⅲ类射线设备 | ≥2台 | 25 |  |
|  |  |  | 1台 | 10 |  |
|  |  | 使用2、2M、1、1M激光设备 | ≥3台 | 10 |  |
|  |  |  | 1～2台 | 5 |  |
| 8 | 机加工装 置 | 使用危险机加工装置 | ≥3台 | 25 |  |
|  |  |  | 1～2台 | 10 |  |
|  |  | 使用一般机加工装置 | ≥5台 | 10 |  |

|  |  |  | 1～4台 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 加热设备 | 使用加热设备数量 | ≥6台 | 25 |  |
|  |  |  | 3～5台 | 10 |  |
|  |  |  | 1～2台 | 5 |  |
|  |  | 使用明火设备 | 根据实际台数累计加分，每使用1台计10分 | 10n |  |
|  |  | 使用快捷电热设备 | 根据实际台数累计加分，每使用1台计5分 | 5n |  |
| 10 | 危险废物 | 实验室每月危险废物产生量 | 产生量≥100L/月或kg/月 | 25 |  |
|  |  |  | 产生量为20～100L/月或kg/月 | 10 |  |
|  |  |  | 产生量<20L/月或kg/月 | 5 |  |
| 11 | 用电安全 | 用电是否存在风险 | 使用超过人体安全电压(36V)的实验 | 10 |  |
|  |  |  | 使用高压动力线 | 10 |  |
|  |  |  | 一般用电设备负载≥80%设计负载 | 10 |  |
| 12 | 冰箱 | 存放危险化学品的普通冰箱 | 根据实际台数累计加分，每使用1台计10分 | 10n |  |
|  |  | 存放危险化学品防爆冰箱或经防爆改 造冰箱数量 | 根据实际台数累计加分，每使用1台计5分 | 5n |  |
| 13 | 高速离心 设备 | 使用高速离心设备(转速>10000r/min) 数量 | ≥5台 | 10 |  |
| 14 | 各单位可根据单位实验室情况补充危险源并赋分。 |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |

注：1.表中所称实验室房间均以面积为50m²计，其他面积可按比例调整评价内容。

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算。