大理大学实验室安全分级表

| 安全级别 | 参考分级依据 |
| --- | --- |
| I级/红色级 实验室(重大 风险实验室) | 实验室有以下情况之一的： (1)实验原料或产物含剧毒化学成分； (2)使用剧毒化学品； (3)存储第一类易制毒品、第一类精神药品； (4)存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L; (5)存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； (6)生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室； (7)使用I、Ⅱ类射线设备； (8)使用放射性同位素、放射源、核材料； (9)使用机电类特种设备； (10)使用超高压等第三类压力容器； (11)使用强磁、强电设备； (12)使用4、3R、3B类激光设备； (13)使用富氧涉爆实验室自制设备； (14)按照《大理大学实验室安全风险评价表》评分≥100分的实验室。 |
| Ⅱ级/橙色级 实验室(高风 险实验室) | 实验室有以下情况之一的： (1)存储第二类精神药品； (2)存储易燃易爆化学品总量为20～50kg或20～50L; (3)存储有毒、易燃气体总量为3～6(不含)瓶； (4)生物安全BSL-2、ABSL-2实验室； (5)使用第一类、第二类压力容器； (6)按照《大理大学实验室安全风险评价表》75≤评分<100范围的实验 室。 |

| 安全级别 | 参考分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅲ级/黄色级 实验室(中风 险实验室) | 实验室有以下情况之一的： (1)存储第二/三类易制毒品； (2)生物安全BSL-1、ABSL-1实验室； (3)基础设备老化； (4)按照《大理大学实验室安全风险评价表》25≤评分<75范围的实验 室。 |
| IV级/蓝色级 实验室(低风 险实验室) | 实验室有以下情况之一的： (1)不涉及重要危险源的实验室； (2)主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； (3)按照《大理大学实验室安全风险评价表》O≤评分<25范围的实验室。 |

注：1. 以每间实验用房为单位进行评级。

2.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所 列情况的，按《大理大学实验室安全风险评价表》进行累计评分确定 等 级 。

3.对于既有本表所列参考情况，又有《大理大学实验室安全风险 评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。