大理大学实验室安全分级管理要求

| 管理要求 | 实验室分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级/红色级实验室 (重大风险实验室) | Ⅱ级/橙色级实验室 高风险实验室 | Ⅲ级/黄色级实验室 中风险实验室 | IV级/蓝色级实验室 低风险实验室 |
| 安全检查 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不 少于1次安全检查；分管校领导每学 期牵头开展不少于1次安全检查；资 产与实验室管理处组织每月开展不少 于1次安全检查；二级单位每周开展 不少于1次安全检查；实验室做到“实 验结束必巡” | 分管校领导每年牵头开展不 少于1次安全检查；资产与实 验室管理处组织每季度开展不 少于1次安全检查；二级单位 每周开展不少于1次安全检 查；实验室做到“实验结束必 巡 ” | 资产与实验室管理处组织每 学期开展不少于1次安全检 查；二级单位每月开展不少于 1次安全检查；实验室做到经 常性检查 | 资产与实验室管理处组织 每学期开展不少于1次安全 检查；二级单位每月开展不 少于1次安全检查；实验室 做到经常性检查 |
| 安全培训 | 实验室安全管理人员、实验人员完成 不少于24学时的准入安全培训，之后 每年完成不少于8学时的安全培训(以 上均含应急演练);每年开展不少于2 次应急演练(含针对重要危险源的应 急演练) | 实验室安全管理人员、实验人 员完成不少于16学时的准入 安全培训，之后每年完成不少 于4学时的安全培训(以上均 含应急演练);每年开展不少 于1次应急演练(含针对重要 危险源的应急演练) | 实验室安全管理人员、实验人 员完成不少于8学时的准入 安全培训，之后每年完成不少 于2学时的安全培训(以上均 含应急演练);实验室每年开 展不少于1次应急演练 | 实验室安全管理人员、实验 人员完成不少于4学时的准 入安全培训，之后每年根据 二级单位实际需要安排适 量的安全培训(以上均含应 急演练);每年开展不少于 1次应急演练 |

| 管理要求 | 实验室分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级/红色级实验室 (重大风险实验室) | Ⅱ级/橙色级实验室 高风险实验室 | Ⅲ级/黄色级实验室 中风险实验室 | IV级/蓝色级实验室 低风险实验室 |
| 安全评估 | 科研项目、学生课题等实验活动应进 行安全风险评估；涉及重要危险源的 实验活动应在二级单位备案，学校不 定期抽查；针对重要危险源制定相应 的管理办法和应急措施，责任到人； 每年开展不少于1次针对重要危险源 的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活 动应进行安全风险评估；涉及 重要危险源的实验活动应在二 级单位备案，学校不定期抽查； 针对重要危险源制定相应的管 理办法和应急措施，责任到人； 每年开展不少于1次针对重要 危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活 动应进行安全风险评估；涉及 重要危险源的实验活动应在 二级单位备案二级单位不定 期抽查；二级单位判断如有必 要，可临时按更高等级实验室 安全要求进行管理 | 科研项目、学生课题等实验 活动应进行安全风险评估； 涉及重要危险源的实验活 动应在二级单位备案，二级 单位不定期抽查；二级单位 判断如有必要，可临时按更 高等级实验室安全要求进 行管理 |
| 条件保障 | 高风险点位安装监控和必要的监测报 警装置；危化品等重要危险源存储严 格执行治安管控或其他部门监管要 求；配备充足的专职实验室安全管理 人员；配备必要的个体防护设备设施 | 高风险点位安装监控和必要 的监测报警装置；危化品等重 要危险源存储严格执行治安管 控或其他部门监管要求；配备 充足的专职实验室安全管理人 员；配备必要的个体防护设备 设施 | 在重要风险点位安装监控和 必要的监测报警装置；配备充 足的兼职实验室安全管理人 员；配备必要的个体防护设备 设施 | 配备必要的兼职实验室安 全管理人员；配备必要的个 体防护设备设施 |